江苏财经职业技术学院

图书馆空调（多联机组）维保

(项目编号:JSCY-CGFW-2023001)
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时    间：二〇二三年二月
第一部分 磋商投标须知前附表
工程名称：江苏财经职业技术学院图书馆空调（多联机组）维保托管
	序号
	项     目
	内     容

	1
	合同名称
	江苏财经职业技术学院图书馆空调（多联机组）维保托管

	2
	工程地址
	江苏财经职业技术学院院内

	3
	建设资金来源
	自筹

	4
	最高限价为
	5万元

	5
	投标资格要求
	1、具有独立承担民事责任的能力，并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、经营业务范围内含本项目服务内容。

3、依法纳税，合法经营，在以往经营活动中无违法或违规行为的（承诺书）。

	6
	投标文件份数
	正本壹份       副本贰份

	7
	投标保证金
	无

	8
	履约保证金
	人民币：中标价5%，正常履约，合同期满无息退还

	9
	招标形式
	竞争性磋商

	10


	报名及领取招标文件时间
	2023年2月15日-2月21日自行下载

	11
	现场踏勘
	日期：2023年2月22日 下午15:00
地点：江苏财经职业技术学院院内

	12
	投标截止时间
	 2023年2月24 日上午9时30分止

	13
	投标有效期
	投标书递交后30天内有效

	14
	投标书递交至
	单位： 江苏财经职业技术学院行政楼509室

	15
	开标
	时间：2023年2月24日上午9时30分
地点：江苏财经职业技术学院行政楼509室

	16
	询标
	     同上

	17
	决标
	     同上

	18
	合同签定、公证
	时间地点：另定

	19
	备注
	上述时间如有变动，招标单位另行通知


第二部分     综合说明
一、招标项目

本次招标项目为图书馆空调（多联机组）维保托管。

二、招标内容及要求

（一）保养维护

1、保养次数

空调机组共计：内机318台、外机88台、屋顶式空调机组2套（含550会议室）（高空作业），内机、外机每年清洗、检查各不低于2次

2、保养项目

（1）清洗回风滤网

（2）清洗主机油灰及过滤器滤网

（3）清洗冷凝器铜管

（4）制冷剂检查并补充

（5）漏水检查修复

（6）振动与噪音检查修复

（7）保温层检查修复

（8）机组凝露情况的检查并修复

（9）压缩机马达绝缘电阻的检查

（10）检查油的泄露并及时补充

（11）蒸发器与冷凝器进出口的压力降检查

（12）机组与外界密封性能检查修复

3、保养质量要求

内外机组清洗干净无堵塞现象，管道畅通，电源正常，参数合格，冷媒压力正常，工作状态良好。
（二）维修

1、维修响应时间：1小时，常规维修当天完成，压缩机、电脑板、四通阀维修或更换原则上在2天内完成，最多不超过5天（特殊情况需要超过5天，需经过甲方同意）。维保结束后做到人走场清，垃圾带出校门。

    2、乙方必须保证空调系统线路、管路完好畅通，机组正常工作，定期加冷冻剂，补冷媒。

3、维保合同期满，维保单位需向甲方提供一份可行的维保总结报告（含每个季节机组的运行状况记录、分析、以及具体问题的可行性处理与解决办法等）。

4、如果乙方在合同期内两次不能及时响应甲方的要求，甲方可单方解除合同。

（三）维修材料费

1、主材费用由甲方负责（不含人工费），主材包括：压缩机、电脑板、四通阀。

   2、辅材费用由乙方负责，辅材指各种零配件，包括：温度传感器、端子排接头、扎带、氧气、乙炔气、焊条、切割片、丙酮、弯头、束节、通丝、金属软管、垫片、各类管件、橡胶板、保温胶、PVC胶、锁母、线鼻子、控制系统电子元器件、冷媒、风扇电机、各类阀门、氮气、各类管材、控制线、分歧器、保温棉、保温胶带、清洗剂等。

三、投标

1、本次招标设最高限价为5万元；超过最高限价的投标报价为无效报价，投标文件作为废标处理。

2、投标人的投标报价中应包括完成本项目所需的工具、材料、设备、设施、人员工资、福利、社会保险、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。承包期间，除指定由招标人购买交中标人使用外，招标人不提供任何其他服务和承诺。

3、维保期限:一年。

四、验收考核   
维修、清洗完毕由使用部门签字确认，总务处进行满意度回访评价，保养维护完毕由总务处签字确认，半年测评一次，不满意率达50%时，视为未能履行合同，取消合同款的支付。

五、服务要求

1、中标方必须严格执行学校的各项规章制度，服从学校领导。制订并严格执行管理方案及各项管理制度。

2、中标方高度重视从业人员岗位培训与工作督查，持证上岗、规范操作，杜绝意外事故发生，否则造成的一切损失由中标方自行承担。

3、做好工作记录和检查登记，。
六、付款方式

满半年付30%合同价款；正常履行合同，满一年后，总务处考评合格一次性付清余款。
七、无效的投标

1、超时送达；

2、投标文件未密封、未加盖单位骑缝章；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、评标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，评标小组将视投标人未能响应招标文件要求而作为无效标处理；

5、没有提供有关资格证明文件等证件；

6、其它不符合招标文件要求的投标；

7、投标文件附有招标人不能接受的条件；

8、投标价格明显低于市场价，投标人未能作出合理说明或者不能提供相关证明材料的；

9、不符合招标文件规定的其他实质性要求。

八、评标办法：
采用百分制综合评标，对投标单位的报价、维保方案、管理制度、服务承诺、公司信誉业绩等方面综合评定，最高分值中标。

评分细则
	项目
	分值
	评分细则

	投标
报价
分值
计算
	60分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×60分

	施工组织设计
	20分
	1、维保方案（10分）、
按照投标方设备情况制定全年维保方案（表格形式），明确维保项目、质量标准、保证落实的具体措施（便于投标方监管或考核）。优秀10分、良好6分、一般3分、较差0-2分。

2、管理与服务承诺（10分）

投标单位拟采取的管理措施、人员配备、服务承诺。优秀10分、良好8分、一般6分、较差0-5分。

	商务资质部分
	20分
	1、具有近三年内图书馆中央空调维保相似业绩的，提供合同复印件或中标通知书。每提供一个得2分，本项最高得6分。
2、具有制冷行业协会认定的空调设备维修安装A类2级（含2级）以上资质，得3分。
3、能提供2020年以来任一年度的财务审计报告的得3分。
4、具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得2分，本项最高得6分。

5、具有安全生产许可证的得2分。


九、其他说明：

1、无论投标单位是否中标，所有投标文件一律不退，请投标商自留底稿

2、接到中标通知后中标单位必须在3个工作日内来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定顺延中标单位或重新组织招标

3、请各投标单位按照我院投标文件格式、内容，顺序制作投标文件，并胶装成册。
第三部分  磋   商  文  件

封面

江苏财经职业技术学院校图书馆空调（多联机组）维保托管
(项目编号:JSCY-CGFW-2023001)

招标人：
投 标 人：

二O二一年十二月

目录

磋商文件内容

一、授 权 委 托 书
江苏财经职业技术学院：
我以____________________________（公司名称）法定代表人的身份授权___________（姓名）、身份证号________________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署_________________的投标文件及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认，并且声明：

1、我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

2、我们已详细审核全部招标文件，我们放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果被确定为拟中标单位却未在规定时间内签订合同或未按照招标文件要求提供类似工程合同原件而被取消中标资格，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于规定的时间提供校园绿化养护，否则我们的履约保证金将被贵方没收。
投标单位  (盖章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人身份证号：
授权日期：   年   月   日

联系电话：
二、投标报价表

	名称
	投标报价

	
	大写
	小写


  投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：               

注：

1. 所有价格均采用人民币表示。

2.如大写和小写不符时，以大写为准。

三、施工组织设计

1、维保方案
2、管理与服务承诺

3、类似工程业绩
（格式由投标人自定、加盖公章）

四、投标人必须提交的资格证明等加盖公章的复印件（资料原件备查）

1、营业执照；

2、税务登记证；

3、法定代表人的身份证复印件，授权委托人的身份证原件；

4、空调维保资质证书复印件；

6、维保技术人员清单和劳动合同复印件；
五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标人自定）

注：

1. 请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2. 投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，将终止参加我院一切招投标活动。

六、投标文件份数

1. 提供投标文件正本一份。副本二份。

2. 每份投标文件的右上角应注明正本或副本，如果正本与副本不符，以正本为准。
第四部分     开标、定标
一、开标地点定于江苏财经职业技术学院行政楼509室，并按惯例“先投后开，后投先开”的开标原则。

二、开标程序
1、介绍参加会议的有关单位及人员和招标标工程概况。
2、宣布评标、定标的办法。
3、查阅招标单位、投标单位、参加会议人员资格、投标函密封及送达情况作出宣告。
4、开标，按送达时间先投后开启封标函，待投标单位对公布数据确认无误后，投标单位退场，评委评标。
5、宣布开标结果。
三、审标、询标
开标以后由评标小组负责审标、评标，如在审标、评标过程中发现投标书有疑问或错误，招标领导小组或评标小组可通过询标要求投标人予以澄清。如投标人不予以澄清疑问和修正错误，投标将被拒绝。
四、评标、定标
1、评标委员会根据招标文件、投标文件和评标办法进行综合评价，确定中标候选人。 
2、中标人确定后3个工作日内，应按要求在规定的时间内由法定代表人或授权代表与建设单位按招标文件和投标文件签订施工合同。
第五部分  合  同 
甲方：江苏财经职业技术学院

乙方： 

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏财经职业技术学院招标结果签订本合同。
第一条、服务范围

乙方为甲方图书馆空调（多联机组）提供维保服务。

第二条、合同期限

合同期限为壹年，自2023年 月 日起至2024年 月 日止。

第三条、合同金额

本合同一年维保费用总金额为人民币（大写）：      （小写：），包括所需的工具、主材（包括：压缩机、电脑板、四通阀）以外的保养与维修材料、设备、设施、人员工资、福利、社会保险、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，合同期间内不因为人员工资、物价调整等一切因素变化增加合同金额。

第四条、保养维修服务要求

（一）保养维护

1、保养次数

空调机组共计：内机318台、外机88台、屋顶式空调机组2套（含550会议室）（高空作业），内机、外机每年清洗、检查各不低于2次

2、保养项目

（1）清洗回风滤网

（2）清洗主机油灰及过滤器滤网

（3）清洗冷凝器铜管

（4）制冷剂检查并补充

（5）漏水检查修复

（6）振动与噪音检查修复

（7）保温层检查修复

（8）机组凝露情况的检查并修复

（9）压缩机马达绝缘电阻的检查

（10）检查油的泄露并及时补充

（11）蒸发器与冷凝器进出口的压力降检查

（12）机组与外界密封性能检查修复

3、保养质量要求

内外机组清洗干净无堵塞现象，管道畅通，电源正常，参数合格，冷媒压力正常，工作状态良好。
（二）维修

1、维修响应时间：1小时，常规维修当天完成，压缩机、电脑板、四通阀维修或更换原则上在2天内完成，最多不超过5天（特殊情况需要超过5天，需经过甲方同意）。维保结束后做到人走场清，垃圾带出校门。

    2、乙方必须保证空调系统线路、管路完好畅通，机组正常工作，定期加冷冻剂，补冷媒。

3、维保合同期满，维保单位需向甲方提供一份可行的维保总结报告（含每个季节机组的运行状况记录、分析、以及具体问题的可行性处理与解决办法等）。

4、如果乙方在合同期内两次不能及时响应甲方的要求，甲方可单方解除合同。（三）维修材料费

1、主材费用由甲方负责（不含人工费），主材包括：压缩机、电脑板、四通阀。

    2、辅材费用由乙方负责，辅材指各种零配件，包括：温度传感器、端子排接头、扎带、氧气、乙炔气、焊条、切割片、丙酮、弯头、束节、通丝、金属软管、垫片、各类管件、橡胶板、保温胶、PVC胶、锁母、线鼻子、控制系统电子元器件、冷媒、风扇电机、各类阀门、氮气、各类管材、控制线、分歧器、保温棉、保温胶带、清洗剂等。

第五条、考核与扣款

维修、回风口清洗完毕由使用部门签字确认并进行合格和不合格评价，保养维护完毕由总务处签字确认并进行合格和不合格评价，协议期间：不合格达20%时，扣款2000元；不合格达30%时，扣款10000元。不合格达50%时，视为未能履行合同，取消合同款的支付。

维修签字确认、评价表

	维修项目
	地点
	报修

日期
	响应

日期
	修复

日期
	使用人员评价

	
	
	
	
	
	是否合格
	签字

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


回风口清洗、保养签字确认、评价表

	地点
	清洗

日期
	使用人员评价

	
	
	是否合格
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


考核统计表

	考核时间段
	考核

总次数
	合格次数
	不合格
	扣款

金额（元）
	考核部门（盖章）

	月 日—月 日
	
	
	
	
	


第6条、 付款方式

付款时，总务处出具的“考核统计表”作为付款依据之一。满半年，不合格低于10%时，付50%合同价款；若不合格高于50%，则取消前半年的付款（合同价款50%部分）；满一年，总务处考核并出具全年的“考核统计表”，付款金额=50%合同价款-考核扣款，若考核不合格达50%时，视为未能履行合同，取消下半年合同款的支付。
第七条、甲、乙双方责任

（一）甲方责任

1、为乙方工作人员办理进出校门手续

2、做好乙方工作人员维修、保养维护配合工作

（二）乙方的权利与义务

1、严格按照合同第四条要求进行维修、保养维护，确保甲方图书馆空调正常工作

2、制订并严格执行管理方案及各项管理制度，接受甲方进行维修、保养维护过程考核

3、更换的主材必须交甲方，主材更换只收取材料费

4、高度重视从业人员岗位培训与工作督查，持证上岗、规范操作，杜绝意外事故发生，否则造成的一切损失由乙方自行承担。

第八条、合同变更与终止

1、合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、本合同规定的履行期限届满，合同自行终止。

3、合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方（重大违规处罚的除外），否则按服务费用的5%承担违约责任。

第九条、违约责任

1、甲、乙双方应严格履行合同，如乙方不能按照合同要求进行维维护，按照合同第五条扣款。 

2、累计5次未能按照合同要求响应或未经过甲方认可超过合同规定时间修复故障，则甲方有权解除合同。

第十条、争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条、合同的生效

本合同一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同由甲乙双方签字盖章后生效。

第十二条、其他

本合同未尽事宜和新增内容，由甲、乙双方协商解决，或签订补充协议。

第十三条、合同期满，考核优秀，经双方协商续签合同1年。
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