江苏财经职业技术学院
消防报警主机更换采供项目询价文件
(项目编号：jscj-xj-2024003)
第1部分 投标邀请
江苏财经职业技术学院拟对校园消防控制室消防报警主机采购项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。
项目概况：江苏财经职业技术学院消防报警主机更换 采购项目的潜在供应商应自行下载获取采购文件，并于2024年4月26日9时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
（一）项目名称：江苏财经职业技术学院消防报警主机更换采购
（二）采购方式：公开询价
（三）预算金额：45000.00元（人民币）
（四）最高限价：45000.00元（人民币）
（五）采购要求：
根据学院现有消防设施的需求，定购海湾ＧＳＴ5000Ｈ型主机，并安装相关的功能模块（主控系统模块、消防广播模块、消防电话模块、图形显示模块、城市联网模块等），后需要对学院现有的8条回路和1936个带载点数结合图显模块进行重新布线、编号，并进行后台区域联动编程。
（六）合同履行期限：一个月，具体日期以成交后甲乙双方签订合同为准。
2、 投标人要求：
（一）本项目只接受单位投标，不接受个人投标、联合体投标。
（二）投标单位的投标文件至少应包含以下材料（所有材料均需加盖红色公章）：
1、营业执照、法人代表身份证、被委托人身份证等复印件及委托函原件；
2、具备相关消防工程资质，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3、报价函；
4、提供安装调试消防报警主机类项目达2项（提供合同复印件，原件备查）；
三、获取采购文件
1、获取采购文件（自行下载）时间：2024年4月23至2024年4月25日，每天上午8：30至11：00，下午14：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）；
2、意向参加的供应商将营业执照（加盖单位公章）等相关资格资料在2024年4月25日17：00前以邮件方式发送至635978254@qq.com,邮件应载明报名的项目、报名单位、授权联系人、联系电话、电子邮箱等信息；
四、响应文件提交
1、响应文件提交截止时间：2024年4月28日9点30分（北京时间）；
2、响应文件提交地点：江苏财经职业技术学院明德楼515室（淮安市高教园区枚乘东路8号）。
五、响应文件制作及开启
1、开启时间：2024年4月28日10点30分（北京时间）；
2、开启地点：江苏财经职业技术学院明德楼509室（淮安市高教园区枚乘东路8号）。
3、响应文件： 一正一副。 “正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准，供应商应将响应文件密封并在密封袋骑缝处加盖公章。
六、询价费用
1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
七、评审与成交标准
1、评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
2、成交标准：符合询价文件条件的最低价中标。
3、若最低价的供应商不止1家，则由评审小组抽签决定成交人；
4、询价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（1） 采购人信息
名称：江苏财经职业技术学院
地址：淮安市高教园区枚乘东路8号
联系人：胡老师
联系方式：0517-83856202
（2） 项目联系方式
项目联系人：黄新伟		
电话：13016587688
（三）现场勘察咨询
联系人：保卫处  黄新伟  电话：13016587688
二、付款方式
合同签订后，投标方立即安排人员进场安装调试，设备更换调试结束试运行一个月后，经采购方验收签字确认，投标方开具江苏省增值税普通发票并达到采购方考核要求后，采购方一次性支付给投标方工程费用。







附件1
报 价 函

致：江苏财经职业技术学院

根据贵方                                     项目的采购文件，正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表本单位                    （单位的名称），提交相关报价文件。
 据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按询价文件采购需求报价表，项目总价为         （大写）人民币（¥                                      ）。
2.我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。
3.我们已详细审核全部询价文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。
4.我们同意在供应商须知规定的报价日期起遵循本询价文件要求，并在供应商须知规定的报价有效期满之前均具有约束力。
 5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。


投标单位：                         （投标单位盖章）
法定代表人(或委托人)：                
联系电话：                           
日期：       年     月     日

