水工维修材料投标报价单

江苏财经职业技术学院：

我公司愿意参加贵院水工维修材料采购项目。主要内容为水工维修材料。

一、采购数量：按实际需求数量。

二、合同期限：从合同签订之日起壹年。服务期满后，甲乙双方合作满意可以续签合同，合同续签服务期为壹年。

三、供货及付款方式：

1、水工常规维修材料供货时间为8小时以内，以校方电话通知为准，服务不及时，校方可立即终止合同。对应急（急修）维修材料要随时送达，如不能保证此项要求，影响学校正常教学生活的，校方可立即终止合同。

2、货物送到甲方指定地点，办理入库手续后即可开票付款。

江苏财经职业技术学院水材料报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全铜25冲水阀 | 8CM | 1 | 嘉铭、九牧 |  | * |
| 2 | 全铜三角阀 | 15 | 1 | 嘉铭、九牧 |  | * |
| 3 | 脸盆水龙头 | 15 | 1 | 嘉铭、九牧 |  | * |
| 4 | 扡把池水龙头 | 15 | 1 | 嘉铭、九牧 |  | * |
| 5 | 洗脸池进水软管 | 80CM | 1 | 嘉铭、九牧 |  | * |
| 6 | 洗脸池下水软管 | 32 | 1 |  |  | * |
| 7 | 拖把池下水管 | 50 | 1 |  |  | * |
| 8 | 拖把池下水管 | 32 | 1 |  |  |  |
| 9 | 生料带 | 卷 | 1 |  |  | * |
| 10 | 4分铁堵头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 开水炉浮球阀 | 15 | 1 |  |  |  |
| 12 | PE水管抢修节 | 200 | 1 |  |  | * |
| 13 | PE水管抢修节 | 160 | 1 |  |  |  |
| 14 | PE水管抢修节 | 110 | 1 |  |  | * |
| 15 | 铜弯头 | 冲水阀配套 | 1 |  |  | * |
| 16 | 水头龙芯 | 水龙头配套 | 1 |  |  | * |
| 17 | 小便池延时阀 | 15 | 1 |  |  | * |
| 18 | 广东蹲便器 | 前落后出 | 1 |  |  |  |
| 19 | 洗脸池下水 | 32 | 1 |  |  | * |
| 20 | 扡把池下水 | 80 | 1 |  |  | * |
| 21 | 拖把池下水 | 50 | 1 |  |  |  |

1、备注栏打*的要求带样品。

2、样品由甲方留存，和中标提供的商品进行比较，协议结束退回。

公司：

法人代表或委托人：

（签字盖章）

2023年   月   日